## Worksheet
EVVCN VENTILATORI DA ESTERNO PER CANALE CIRCOLARE
Dati di Funzionamento e Listino Prezzi
dB(A): indice di rumorosità
Modello | Giri (r.p.m.) | Alimentazione | Potenza Assorbita |  | dB(A) a 3 m | Grado di Protezione | Massima Temperatura Flusso Aria (°C)
|  |  | W | A
EVVCN 100 | 2530 | 230V-1F-50Hz | 71 | 0,31 | 54 | IP X4 | 55
EVVCN 150 | 2400 | 230V-1F-50Hz | 96 | 0,42 | 58 | IP X4 | 55
EVVCN 200 | 2515 | 230V-1F-50Hz | 96 | 0,42 | 62 | IP X4 | 55
Dati di Funzionamento e Listino Prezzi (continua)
Modello | Pressione Statica |  |  |  | €
| 10 | 100 | 200 | 300
EVVCN 100 | 280 | 240 | 140 | - | 284,51
EVVCN 150 | 600 | 500 | 310 | 90 | 341,38
EVVCN 200 | 710 | 625 | 500 | 200 | 359,70