## Worksheet
EVMA ASPIRATORI ELICOIDALI CON SERRANDA AUTOMATICA IN MATERIALE PLASTICO
Dati di Funzionamento e Listino Prezzi
dB(A): indice di rumorosità.T: timer.TP: infrarosso.Le prestazioni di portata aria riportata nella tabella si riferiscono ad una perdita di carico pari a 0 Pa.
Modello | Potenza Assorbita | dB(A) a 3 m | Portata m3/h | Peso kg | €
W
EVMA 100 | 18 | 34 | 98 | 0,61 | 66,19
EVMA 100T | 18 | 34 | 98 | 0,61 | 79,49
EVMA 100TP | 18 | 34 | 98 | 0,61 | 125,23
EVMA 125 | 22 | 35 | 185 | 0,75 | 76,96
EVMA 125T | 22 | 35 | 185 | 0,75 | 90,26
EVMA 125TP | 22 | 35 | 185 | 0,75 | 136,00
EVMA 150 | 26 | 39 | 295 | 1,02 | 95,98
EVMA 150T | 26 | 39 | 295 | 1,02 | 109,23
EVMA 150TP | 26 | 39 | 295 | 1,02 | 155,07